**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(zwana dalej Specyfikacją)

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego**

**w trybie przetargu nieograniczonego (zwanego dalej Postępowaniem) pod nazwą:**

**DOSTARCZANIE NARZĘDZI DO ZABIEGÓW CHIRURGII BARIATRYCZNEJ WRAZ Z NAJMEM GENERATORÓW NOŻY HARMONICZNYCH**

numer postępowania: 16/ZP/2024

|  |
| --- |
|  |
|  |
| 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |

33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne

**Podstawa prawna:**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Właściwą procedurą przeprowadzenia niniejszego postępowania są przepisy dla zamówień przekraczających kwotę 221 000,00 €.

***Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem:***

*- Strony internetowej Zamawiającego:* [*www.szpitalrydygier.pl*](http://www.szpitalrydygier.pl/)

*- Strony internetowej prowadzonego postępowania – Platforma:* [*https://ezamowienia.gov.pl/*](https://ezamowienia.gov.pl/)

*- Poczty elektronicznej Zamawiającego.*

***I. ZAMAWIAJĄCY***

**Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1

tel. 12 64 68 207, fax. 12 64 68 173, 930;

REGON: 121188694 NIP: 678 31 05 119

KRS: 0000352784

Adres strony internetowej na której udostępniane będą m.in. zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

* [*https://ezamowienia.gov.pl*](https://ezamowienia.gov.pl/)
* [*www.szpitalrydygier.pl*](http://www.szpitalrydygier.pl/)

***II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:***

1. W zakresie formalnym:

* Małgorzata Zbroja: [mzbroja@rydygierkrakow.pl](mailto:mzbroja@rydygierkrakow.pl)

1. W zakresie merytorycznym:

* Paulina Pasek, tel. 12 64 68 362
* Joanna Krauz, tel. 12 64 68 127

***III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA***

Przedmiotem zamówienia jest:

1. **Pakiet 1 - dostarczanie narzędzi do zabiegów chirurgii bariatrycznej** do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1A do nin. specyfikacji.

* Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż **12 miesięcy** od daty dostarczenia.
* Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na wniosek Zamawiającego szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie – os. Złotej Jesieni 1, Kraków wraz z pierwszym dostarczeniem towaru do Apteki Szpitalnej   
  w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
* Wykonawca zobowiązany będzie złożyć listę obecności z przeprowadzonego szkolenia, z podpisami przeszkolonych użytkowników stwierdzających ich faktyczną obecność do Apteki Szpitalnej, w terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia szkolenia.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców na etapie badania i oceny ofert   
  o udostępnienie próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w celu ich przetestowania i sprawdzenia. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
* Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
* Pozostałe warunki zamówienia określa **projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SWZ.**

**Pakiet 1 - najem generatorów noży harmonicznych – 3 szt.,** zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku   
nr 1C do SWZ.

* Parametry graniczne dotyczące aparatu zostały opisane w załączniku nr 1C do niniejszej SWZ
* **Warunki dodatkowe** dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na czas najmu aparatu, na okres min. **24 m-cy** od daty podpisania przedmiotowej umowy;
  2. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu najmu (np. przeglądy techniczne zgodne z zaleceniami producenta, bieżące naprawy i konserwacja) w okresie trwania umowy.
  3. koszty przeglądów okresowych, serwisowych konserwacji aparatu z uwzględnieniem materiałów zużywalnych pokrywa Wykonawca,
  4. w przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zużywalnych w czasie przeprowadzonego przeglądu technicznego, koszt tych części ponosi Wykonawca - po każdym przeglądzie zapewnia wydanie świadectwa sprawności aparatu,
  5. Wykonawca zapewni szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1) w dniu dostarczenia urządzeń w zakresie obsługi generatora noża harmonicznego, co zostanie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. Koszt materiałów jednorazowych zużytych w czasie szkolenia pokryje Wykonawca.
* Pozostałe warunki zamówienia określa **projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3B do SWZ**.

1. **Pakiet 2 - dostarczanie narzędzi do zabiegów chirurgii bariatrycznej** do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1B do nin. specyfikacji.

* Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż **12 miesięcy** od daty dostarczenia.
* Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na wniosek Zamawiającego szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie – os. Złotej Jesieni 1, Kraków wraz z pierwszym dostarczeniem towaru do Apteki Szpitalnej   
  w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
* Wykonawca zobowiązany będzie złożyć listę obecności z przeprowadzonego szkolenia, z podpisami przeszkolonych użytkowników stwierdzających ich faktyczną obecność do Apteki Szpitalnej, w terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia szkolenia.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców na etapie badania i oceny ofert   
  o udostępnienie próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w celu ich przetestowania i sprawdzenia. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
* Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
* Pozostałe warunki zamówienia określa **projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SWZ.**

***IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 16/ZP/2024***

Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

***V. OFERTY CZĘŚCIOWE***

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. **Liczba części: 2.**

***VI. ZAMÓWIENIA PODOBNE***

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7  
i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

***VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA***

1. Dostarczanie **narzędzi do zabiegów chirurgii bariatrycznej** odbywać się będzie według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Apteki Szpitalnej, sukcesywnie przez okres **24 miesięcy** od daty zawarcia umowy.
2. Termin realizacji zamówienia - nie dłuższy niż **5 dni roboczych** od daty złożenia pisemnego zamówienia   
   (e-mailem lub faksem).
3. Możliwość dostarczania w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jednak nie dłuższym niż w ciągu **3 dni roboczych** od daty złożenia pisemnego zamówienia (e-mailem lub faksem).
4. **Najem generatorów noży harmonicznych – 3 szt.**  na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na zakup narzędzi do zabiegów chirurgii bariatrycznej:

* Dostawa generatorów **do 7 dni roboczych** od daty zawarcia umowy
* Przekazanie generatorów Zamawiającemu przez Wykonawcę odbędzie się w obecności pracownika Zamawiającego na podstawie pisemnego protokołu odbioru potwierdzonego przez obydwie strony.

***VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW***

1. **O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone   
   w art. 57ustawy Pzp oraz art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:**
2. **nie podlegają wykluczeniu**
3. **spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:**
4. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

1. **zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz   
   w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

**Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę   
z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:**

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega   
   w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. **W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania   
   na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu   
   z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), oraz nie podlegają zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).**

Ocena spełniania podstaw wykluczenia z Postępowania, o których mowa w ust. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „podlega – nie podlega”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa   
w rozdz. X.1.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia   
   z postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców. Wzór formularza JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7   
   z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji**.**

***IX. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA***

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
2. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
3. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
4. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
5. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
6. zreorganizował personel,
7. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
8. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
9. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
10. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
11. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania   
    o udzielenie zamówienia.
12. W celu skorzystania z instytucji ,,samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji.

***X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU   
W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAW DO WYKLUCZENIA***

**Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona badania i oceny ofert,   
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,   
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

***X.1 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU***

1. **W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
   1. **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego **Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ);**
2. **W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach,  
   o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy   
   z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku   
   z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.),** Wykonawca przedkłada:
   1. **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –** wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie Wykonawca składa   
      w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego **Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ),**
   2. **oświadczenia, że Wykonawca** nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014   
      z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) –wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy - **Załącznik nr 2 do Specyfikacji.**

***X.2 PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI,   
O KTÓRYCH MOWA W ART. 124 USTAWY PZP, SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO):***

* + - 1. **Zamawiający, wezwie do złożenia:**

1. **Dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:**
2. **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia;
3. **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji   
   o Działalności Gospodarczej**, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy.
4. **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega   
   z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz   
   z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. **zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
6. **oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,   
   o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP,

Przedmiotowe oświadczenia należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi **załącznik nr 5 do Specyfikacji.**

1. **oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji.**
   * + 1. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia a Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych   
          i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.   
          o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352) lub podmiotowych środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia,   
          o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
       2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie   
          z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
       3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
       4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:
2. ust. 1 pkt. 1 lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,   
   w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy;
3. ust. 1 pkt. 1 lit b, c, d – zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,   
   o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. d), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

* + - 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jego złożenia.
      2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c i lit. d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
      3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 4 Specyfikacji, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

***XI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE***

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

* ***dla narzędzi do zabiegów chirurgii bariatrycznej:***

1. **szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** (ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis (lub karta techniczna na wezwanie Zamawiającego) **dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 1 SWZ**); Obowiązkowo należy podać **numer katalogowy** oferowanego produktu,
2. **dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu (odpowiednio):**
3. deklaracja zgodności producenta,
4. certyfikat zgodności CE (jeżeli dotyczy),
5. zgłoszenie lub powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
6. w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania
7. **dokumenty potwierdzające kompatybilność przedmiotu zamówienia ze sprzętem Zamawiającego** – **dot. pakietu nr: 1**
8. **Zamawiający wymaga potwierdzenia prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu poprzez przedstawienie min. 5 publikacji (daty publikacji: 2000 - 2023 rok) w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściwego dla daty publikacji (wg. Journal Citation Reports) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów – dotyczy pakietu 2.**
9. **próbka do pakietu nr: 1 (pozycja nr 1 - długość ramienia 36-39 cm, pozycja nr 2 - długość ramienia 45-48 cm, pozycja nr 4)**, **2 (pozycja nr 1, pozycja nr 2 - ładunek o wysokości zamkniętej zszywki 1,8 mm, pozycja nr 3, pozycja nr 4 - ładunek o wysokości zamkniętej zszywki 1,8 mm)** **– zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1A i 1B do SWZ.**

* ***dla generatorów noży harmonicznych:***

1. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności

**Próbka** – zawierająca wszystkie oferowane przez Wykonawcę elementy w liczbie wymaganej w SWZ, celem weryfikacji, czy oferowane zestawy spełniają wymogi postawione **przez Zamawiającego w SWZ. Próbki należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić:**

1. **dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),**
2. **numer sprawy: 16/ZP/2024,**
3. **nazwa Postępowania: DOSTARCZANIE NARZĘDZI DO ZABIEGÓW CHIRURGII BARIATRYCZNEJ WRAZ Z NAJMEM GENERATORÓW NOŻY HARMONICZNYCH**
4. **„Nie otwierać przed 13.03.2024 r., godziną 10:00”.**

**Próbkę należy dostarczyć na adres Zamawiającego (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31 – 826 Kraków, Dziennik podawczy – I p., pok. 238)**

**W przypadku Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający na ich pisemny wniosek zwróci złożone próbki zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy Pzp.**

**UWAGA!**

**Zamawiający wymaga dokładnego wypełnienia kolumny nr 13 pkt. XVI/2 specyfikacji, tj. wpisania numeru   
i daty ważności świadectwa dopuszczenia oraz nr strony w ofercie wskazującej dokument dopuszczenia dla przedmiotu zamówienia.**

1. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
3. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania   
   w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

***XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZEJ.***

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem [https://ezamowienia.gov.pl](https://ezamowienia.gov.pl/) oraz poczty elektronicznej.
2. Ofertę wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ), należy złożyć, pod rygorem nieważności   
   w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem [https://ezamowienia.gov.pl](https://ezamowienia.gov.pl/).
3. Ofertę stanowi Formularz ofertowy z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ) wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

1. **Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-09462953-c581-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1**
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie   
   e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania   
   z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Interaktywne instrukcje dostępne są na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>.Przeglądanie   
   i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2022 poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych   
   i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów   
   w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
7. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
8. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem   
   w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.

1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań   
   i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania   
   z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej.
8. **Znak sprawy: 16/ZP/2024**
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Zbroja / mail: [mzbroja@rydygierkrakow.pl](mailto:mzbroja@rydygierkrakow.pl) / tel. (12) 64 68 207 / Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
10. Za datę przekazania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę e-Zamówienia lub datę i godzinę wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.

***XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ***

1. **Informacje ogólne**
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.
3. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
4. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

1. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.   
   W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Zaleca się, aby oferta oraz pozostałe oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do SWZ, zostały sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
3. **Sposób oraz termin składania ofert**
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie **do dnia 13.03.2024 r. do godziny 09:00**
6. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
8. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
9. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania   
   w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP)   
    i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
15. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert
16. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
17. **Termin otwarcia ofert**
18. Otwarcie ofert nastąpi **13.03.2024 r., o godz. 10:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.
19. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
20. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
21. Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny   
    z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
22. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.
23. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz   
    z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
24. **IV. Dokumenty składające się na ofertę:**
25. **Formularz Ofertowy,** udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy.
26. **szczegółowa oferta cenowa** (wg odpowiedniego wzoru tabeli zamieszczonej w rozdz. XVI ust. 2 Specyfikacji),

**UWAGA! W przypadku niedołączenia do oferty Szczegółowej Oferty Cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,**

1. **podpisany i wypełniony załącznik nr 1C do Specyfikacji,**
2. **dokumenty i oświadczenia** potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. X.1 Specyfikacji),
3. **dokumenty** wskazane w rozdz. XI Specyfikacji,
4. w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
6. **potwierdzenie wniesienia wadium.**
7. **Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca, aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.** Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz   
   z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem   
   i złożeniem oferty.
10. **Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**
11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami)).

1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 10.06.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia**. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
3. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie **art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy   
   z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających   
   w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.),**
4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5),
5. wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa   
   w ust. 7 lit. b ),
6. wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”;   
   w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się   
   o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

***XIV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM***

1. Oferta składana na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **173 230,00 PLN** (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych 00/100).
2. W przypadku składania ofert częściowych wadium wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **PAKIET 1** | **154 530,00 PLN** |
| **PAKIET 2** | **18 700,00 PLN** |

1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy:

**BGŻ BNP PARIBAS NR: 55 1600 1462 1828 9639 2000 0004**

z dopiskiem **„Wadium przetarg – DOSTARCZANIE NARZĘDZI DO ZABIEGÓW CHIRURGII BARIATRYCZNEJ WRAZ Z NAJMEM GENERATORÓW NOŻY HARMONICZNYCH, nr 16/ZP/2024”**

1. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdz. XIII – z zastrzeżeniem,   
   iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
2. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
3. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
4. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp.

***XV. ZASADY OCENY OFERT***

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

|  |  |
| --- | --- |
| **KRYTERIUM** | **WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %** |
| **CENA** | **100 %** |

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:

**Kryterium CENA:**

Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) \* 100 gdzie:

* cena(min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych
* cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej

1. Za ofertę najkorzystniejszą w danym pakiecie uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.

***XVI. OFERTA CENOWA***

1. Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy**.**
2. **Wartość przedmiotu zamówienia - według odpowiedniej tabeli**:

Tabela 1 - dotyczy pakietu 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| Lp | Nazwa przed-miotu zamó-wienia (zgodnie z zal. nr 1A SWZ) | Nazwa handlowa przed-miotu zamó-wienia | Pełny  numer katalo-gowy | Kraj produ-centa i jego nazwa | Ilość (sztuka, para – wskazać odpowiednio) | Cena jednost-kowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | **Numer i data ważn. świad. dopuszczenia,** | Klasa wyrobu medycznego\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Iloczyn kolumn  7 i 8  dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny  6 i 7 | Iloczyn kolumny  10 i 8 | Suma kolumn  10 i 11 |  |  |
| Wartość czynszu za najem 3 sztuk generatorów noży harmonicznych | | | | | 24 m-ce | (wartość czynszu za 1 m-ąc) |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |  |  |
| 3 szt. generatorów noży harmonicznych - numery seryjne | | | | | | | | |  | | |
| Wartość netto przedmiotu najmu (łącznie 3 szt. generatorów noży harmonicznych): | | | | | | | | |  | | |

Tabela 2 - dotyczy pakietu 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| Lp | Nazwa przed-miotu zamó-wienia (zgodnie z zal. nr 1A SWZ) | Nazwa handlowa przed-miotu zamó-wienia | Pełny  numer katalo-gowy | Kraj produ-centa i jego nazwa | Ilość (sztuka, para – wskazać odpowiednio) | Cena jednost-kowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | **Numer i data ważn. świad. dopuszczenia,** | Klasa wyrobu medycznego\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Iloczyn kolumn  7 i 8  dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny  6 i 7 | Iloczyn kolumny  10 i 8 | Suma kolumn  10 i 11 |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |  |  |

**\* w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca wypełnia kolumnę nr 13 wpisując nr dokumentu, który zobowiązany będzie dołączyć na wezwanie do oferty zgodnie z zapisem pkt. X2 ust. 8 specyfikacji, a w kolumnie nr 14 wpisuje - nie dotyczy.**

**UWAGA:**

**Wartość netto i brutto oferty musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.**

**Należy podać cenę jednostkową za pojedynczą sztukę.**

1. podana cena musi zawierać wszystkie składowe związane z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym.
2. cena netto ma zawierać: w szczególności wynagrodzenie (w tym koszty) wyrobów medycznych, dzierżawionych sprzętów dostarczenia, instalacji , szkoleń, serwisu, napraw, transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne składowe za wyjątkiem podatku **VAT**
3. stawka podatku VAT musi być wyszczególniona w osobnej rubryce.

**PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH RABATÓW**.

1. **Warunki płatności**:
2. terminy płatności - wymagany przez Zamawiającego termin płatności: do 30 dni po dostarczeniu oraz prawidłowej realizacji zamówienia i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,
3. forma płatności - przelew (m.in. podać numer rachunku bankowego oraz adres banku Wykonawcy),
4. w przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi   
   w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
5. Cena oferty ma być podana w PLN.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa – w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian, kwota brutto ulega odpowiedniej zmianie.

***XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY***:

* + - 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego  
         na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3A i 3B do Specyfikacji.
      2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

***XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO***

1. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy **w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków lub drogą korespondencyjną. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle droga mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.**
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp,   
   w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się   
   o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy   
   i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

***XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ***

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

**XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera   
  w Krakowie sp. z o.o.**, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel. 12 46 48 502*;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w **Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera   
  w Krakowie sp. z o.o.** jest Pan Jacek Dziedzic, adres e-mail rodo@rydygierkrakow.pl , nr. tel. 12 64 68 888;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **16/ZP/2024 – DOSTARCZANIE NARZĘDZI DO ZABIEGÓW CHIRURGII BARIATRYCZNEJ WRAZ Z NAJMEM GENERATORÓW NOŻY HARMONICZNYCH** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA**

NIE DOTYCZY

***XXII. INFORMACJE DODATKOWE***

1. **Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.**
2. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej   
   w art. 261 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY.
11. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogi elektronicznego.

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SPECYFIKACJI**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis produktu | rozmiar/parametr | Rodzaj opakowania | Ilość opakowań |
|  | **PAKIET 1\*/\*\*\*** |  |  |  |
| 1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z możliwością cięcia i koagulacji tkanek oraz automatycznego modulowania mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych (monitoring temperatury rozgrzania końcówki roboczej), z minimum dwoma przyciskami aktywującymi max i min, kształt uchwytu pistoletowy, kompatybilna ze sprzętem Zamawiającego Ethicon Endo Surgery GEN11 | długość ramienia: 23-26cm,  średnica 5mm,  bransze o długości 14-15mm;  długość ramienia: 36-39cm,  średnica 5mm,  zakrzywione bransze o długości 14-15mm  (Do wyboru Zamawiającego) | 6 szt | 18 |
| 2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z możliwością cięcia i koagulacji tkanek oraz zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie, a także automatycznego modulowania mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych (monitoring temperatury rozgrzania końcówki roboczej), z minimum dwoma przyciskami aktywującymi max i min, kształt uchwytu pistoletowy, kompatybilna ze sprzętem Zamawiającego Ethicon Endo Surgery GEN11 | długość ramienia: 23-26cm,  bransze zakrzywione,  średnica 5mm;  długość ramienia: 36-39cm,  bransze zakrzywione,  średnica 5mm;  długość ramienia: 45-48cm,  bransze zakrzywione,  średnica 5mm  (Do wyboru Zamawiającego) | 6 szt | 24 |
| 3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z możliwością cięcia i koagulacji tkanek, z minimum dwoma przyciskami aktywującymi max i min, kształt uchwytu nożycowy, kompatybilna ze sprzętem Zamawiającego Ethicon Endo Surgery GEN11 | długość ramienia:  9-13cm | 6 szt | 12 |
| 4 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z minimum dwoma przyciskami aktywującymi max i min, z regulowaną długością ramienia, kształt uchwytu ołówkowy, kompatybilna ze sprzętem Zamawiającego Ethicon Endo Surgery GEN11 | długość ramienia:  4-9cm,  średnica 3mm,  zakrzywione bransze: szpatuła | 6 szt | 1 |
| 5 | Jednorazowe nożyce do cięcia i koagulacji tkanek, wykorzystujące technologię bipolarną, z możliwością zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie i pełną rotacją 360°, końcówka robocza do jednoręcznego użycia, kształt uchwytu pistoletowy, z wbudowaną aktywacją ręczną, z dwoma przyciskami (aktywacja energii, uruchomienie noża) | długość ramienia: 18-21cm,  średnica 13mm,  zakrzywione bransze o długości 36-39mm | 6 szt | 2 |
| 6 | Zestaw do zabiegów bariatrycznych: I. Jednorazowy elektryczny stapler przeznaczony do zabiegów endoskopowych, z wbudowaną artykulacją, do użycia jedną reką, o linii zespolenia o długości 60mm, z dwiema dźwigniami (zamykająca i elektryczna spustowa), długość ramienia: 42-44cm II. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z możliwością cięcia i koagulacji tkanek oraz zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie, a także automatycznego modulowania mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych (monitoring temperatury rozgrzania końcówki roboczej), z minimum dwoma przyciskami aktywującymi max i min, kształt uchwytu pistoletowy, kompatybilna ze sprzętem Zamawiającego Ethicon Endo Surgery GEN11\*, długość ramienia: 45-48cm, bransze zakrzywione, średnica 5mm III. Jednorazowe ładunki liniowe wykonane ze stopu tytanu, do załadunku w szczęki endostaplera prostego o linii zespolenia o długości 60mm, przechodzące przez trokar o średnicy 12mm, wysokość zszywki po zamknięciu: a. 1,8mm b. 2mm IV. Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma seperatorami tkanki umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,9mm, posiadający możliwość blokowania kamery w obturatorze, posiadający dwie niezależne uszczelki. Przezierna, rowkowana kaniula ze ścietym i lejkowatym otworem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację, długość 100mm V. Jednorazowa kaniula trokara umoliwiająca wsporwadzenie instrumentów o średnicy od 5mm do 12mm. Przezierna na całej długości, rowkowana, ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację, długość 100mm | III. a. 4szt. b. 1szt. | zestaw | 400 |
| 7 | Zestaw do zabiegów bariatrycznych: I. Jednorazowy elektryczny stapler przeznaczony do zabiegów endoskopowych, z wbudowaną artykulacją, do użycia jedną reką, o linii zespolenia o długości 60mm, z dwiema dźwigniami (zamykająca i elektryczna spustowa), długość ramienia: 42-44cm II. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z możliwością cięcia i koagulacji tkanek oraz zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie, a także automatycznego modulowania mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych (monitoring temperatury rozgrzania końcówki roboczej), z minimum dwoma przyciskami aktywującymi max i min, kształt uchwytu pistoletowy, kompatybilna ze sprzętem Zamawiającego Ethicon Endo Surgery GEN11\*, długość ramienia: 45-48cm, bransze zakrzywione, średnica 5mm III. Jednorazowe ładunki liniowe wykonane ze stopu tytanu, do załadunku w szczęki endostaplera prostego o linii zespolenia o długości 60mm, przechodzące przez trokar o średnicy 12mm, wysokość zszywki po zamknięciu: c. 1,0mm d. 1,5mm IV. Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma seperatorami tkanki umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,9mm, posiadający możliwość blokowania kamery w obturatorze, posiadający dwie niezależne uszczelki. Przezierna, rowkowana kaniula ze ścietym i lejkowatym otworem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację, długość 100mm V. Jednorazowa kaniula trokara umoliwiająca wsporwadzenie instrumentów o średnicy od 5mm do 12mm. Przezierna na całej długości, rowkowana, ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację, długość 100mm | III. c. 3szt. d. 3szt. | zestaw | 100 |
| 8 | Zestaw do zabiegu operacyjnego gastrektomii  1. Jednorazowy elektryczny stapler przeznaczony do zabiegów endoskopowych, z wbudowaną artykulacją, do użycia jedną reką, o linii zespolenia o długości 60mm, z dwiema dźwigniami (zamykająca i elektryczna spustowa), długość ramienia: 32-34cm 2. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z możliwością cięcia i koagulacji tkanek oraz zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie, a także automatycznego modulowania mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych (monitoring temperatury rozgrzania końcówki roboczej), z minimum dwoma przyciskami aktywującymi max i min, kształt uchwytu pistoletowy, kompatybilna ze sprzętem Zamawiającego Ethicon Endo Surgery GEN11\*, długość ramienia: 35-38cm, bransze zakrzywione, średnica 5mm 3. Jednorazowe ładunki liniowe wykonane ze stopu tytanu, do załadunku w szczęki endostaplera prostego o linii zespolenia o długości 60mm, przechodzące przez trokar o średnicy 12mm, wysokość zszywki po zamknięciu: e. 1,5mm f. 1,0mm 4. Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma seperatorami tkanki umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,9mm, posiadający możliwość blokowania kamery w obturatorze, posiadający dwie niezależne uszczelki. Przezierna, rowkowana kaniula ze ścietym i lejkowatym otworem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację, długość 100mm | III. e.1szt. f. 4szt. | zestaw | 140 |
| 9 | Zestaw do zabiegu operacyjnego przednia niska resekcja  1. Jednorazowy elektryczny stapler przeznaczony do zabiegów endoskopowych, z wbudowaną artykulacją, do użycia jedną reką, o linii zespolenia o długości 45mm, z dwiema dźwigniami (zamykająca i elektryczna spustowa), długość ramienia: 32-34cm 2. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z możliwością cięcia i koagulacji tkanek oraz zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie, a także automatycznego modulowania mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych (monitoring temperatury rozgrzania końcówki roboczej), z minimum dwoma przyciskami aktywującymi max i min, kształt uchwytu pistoletowy, kompatybilna ze sprzętem Zamawiającego Ethicon Endo Surgery GEN11\*, długość ramienia: 35-38cm, bransze zakrzywione, średnica 5mm 3. Jednorazowe ładunki liniowe wykonane ze stopu tytanu, do załadunku w szczęki endostaplera prostego o linii zespolenia o długości 45mm, przechodzące przez trokar o średnicy 12mm, wysokość zszywki po zamknięciu: g.1,5mm 4. Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma seperatorami tkanki umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,9mm, posiadający możliwość blokowania kamery w obturatorze, posiadający dwie niezależne uszczelki. Przezierna, rowkowana kaniula ze ścietym i lejkowatym otworem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację, długość 100mm | III. g. 2Szt. | zestaw | 150 |
| 10 | Zestaw do zabiegu operacyjnego prawa hemikolektomia  1. Jednorazowy elektryczny stapler przeznaczony do zabiegów endoskopowych, z wbudowaną artykulacją, do użycia jedną reką, o linii zespolenia o długości 60mm, z dwiema dźwigniami (zamykająca i elektryczna spustowa), długość ramienia: 32-34cm  2. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z możliwością cięcia i koagulacji tkanek oraz zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie, a także automatycznego modulowania mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych (monitoring temperatury rozgrzania końcówki roboczej), z minimum dwoma przyciskami aktywującymi max i min, kształt uchwytu pistoletowy, kompatybilna ze sprzętem Zamawiającego Ethicon Endo Surgery GEN11\*, długość ramienia: 35-38cm, bransze zakrzywione, średnica 5mm 3. Jednorazowe ładunki liniowe wykonane ze stopu tytanu, do załadunku w szczęki endostaplera prostego o linii zespolenia o długości 60mm, przechodzące przez trokar o średnicy 12mm, wysokość zszywki po zamknięciu: h. 1,5mm i. 1,0mm  4. Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma seperatorami tkanki umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,9mm, posiadający możliwość blokowania kamery w obturatorze, posiadający dwie niezależne uszczelki. Przezierna, rowkowana kaniula ze ścietym i lejkowatym otworem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację, długość 100mm | III. h.1szt. i. 2szt. | zestaw | 100 |
| **\*Kompatybilność potwierdzona dokumentami**  **\*\*\* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek celem potwierdzenia zgodności z SWZ (pozycja nr1 - długość ramienia 36-39cm, pozycja nr2 - długość ramienia 45-48cm, pozycja nr4).** | | | | |

**Zamawiający wymaga dostarczenia przetwornika piezoelektrycznego (transducer ceramiczny) o częstotliwości pracy 55,5kH, kompatybilnego ze sprzętem Zamawiającego Ethicon Endo Surgery GEN11, na każde 50 sztuk zakupionych końcówek do noża harmonicznego.**

**Zamawiający bezwzględnie wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie działania i użycia sprzętu przed jego pierwszym użyciem oraz w trakcie trwania umowy w razie potrzeby - na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Pakietu nr1, nr2).**

**Zamawiający wymaga dostępu on-line do faktur, korekt faktur i informacji o etapie realizacji, celem weryfikacji złożonych zamówień.**

**Zamawiający wymaga dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych kodów dla każdej pozycji na fakturze oraz dodatkowo jako plik XLSX, w którym oferent zawrze także informacje dotyczące nazwy kontrahenta, numeru i daty faktury.**

**ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SPECYFIKACJI**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PAKIET 2\*\*/\*\*\*** |  |  |  |
| 1 | Stapler przeznaczony do zabiegów endoskopowych, z wbudowaną artykulacją, do użycia jedną reką, o linii zespolenia o długości 45mm, z dwiema dźwigniami (zamykająca i spustowa) | długość ramienia: 32-34cm, 42-44cm (Do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 30 |
| 2 | Jednorazowe ładunki liniowe wykonane ze stopu tytanu, do załadunku w szczęki endostaplera prostego o linii zespolenia o długości 45mm, przechodzące przez trokar o średnicy 12mm | wysokość zszywki po zamknięciu:  1mm, 1,5mm, 1,8mm, 2mm  (Do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 240 |
| 3 | Stapler przeznaczony do zabiegów endoskopowych, z wbudowaną artykulacją, do użycia jedną reką, o linii zespolenia o długości 60mm, z dwiema dźwigniami (zamykająca i spustowa) | długość ramienia: 32-34cm, 42-44cm (Do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 60 |
| 4 | Jednorazowe ładunki liniowe wykonane ze stopu tytanu, do załadunku w szczęki endostaplera prostego o linii zespolenia o długości 60mm, przechodzące przez trokar o średnicy 12mm | wysokość zszywki po zamknięciu:  1mm, 1,5mm, 1,8mm, 2mm, 2,3mm (Do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 480 |
| 5 | Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji i posiadający możliwość blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | [$]długość trokara: 100mm | szt | 6 |
| 6 | Jednorazowa kaniula trokara o średnicy 12 mm, dł. 100 mm umożliwiający wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 mm do ok. 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | [$]długość kaniuli: 100mm | szt | 6 |
|  | **\*\*Zamawiający wymaga potwierdzenia prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu poprzez przedstawienie min. 5 publikacji (daty publikacji: 2000 - 2023 rok) w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściwego dla daty publikacji (wg. Journal Citation Reports) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów. Zamawiający bezwzględnie wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie działania i użycia sprzętu przed jego pierwszym użyciem oraz w trakcie trwania umowy w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego. \*\*\* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek (wraz z instrukcją stosowania) celem potwierdzenia zgodności z SWZ (pozycja nr1, nr2 -ładunek o wysokości zamkniętej zszywki 1,8mm, pozycja nr3, nr4 -ładunek o wysokości zamkniętej zszywki 1,8mm.** | | | |

**Zamawiający bezwzględnie wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie działania i użycia sprzętu przed jego pierwszym użyciem oraz w trakcie trwania umowy w razie potrzeby - na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Pakietu nr1, nr2).**

**Zamawiający wymaga dostępu on-line do faktur, korekt faktur i informacji o etapie realizacji, celem weryfikacji złożonych zamówień.**

**Zamawiający wymaga dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych kodów dla każdej pozycji na fakturze oraz dodatkowo jako plik XLSX, w którym oferent zawrze także informacje dotyczące nazwy kontrahenta, numeru i daty faktury.**

**PAKIET 1**

**ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SPECYFIKACJI**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH**

**GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: Najem generatora noża harmonicznego – 3 sztuki

**Producent:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Model**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Typ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Rok produkcji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | Wymóg | **Wartość oferowana** |
|  | Generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz energii bipolarnej – 3 sztuki | Tak |  |
|  | System zamykający naczynia krwionośne do 7mm włącznie | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy noża harmonicznego min. 55 kHz | Tak |  |
|  | Komplet akcesoriów i kabli wymaganych do uruchomienia systemu | Tak |  |
|  | Generator do zastosowania z wyspecyfikowanymi jednorazowymi końcówkami noża harmonicznego oraz narzędziami do cięcia i koagulacji | Tak |  |
| **Wymagania dodatkowe** | | | |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | Tak |  |
|  | Dostarczenie generatora do 7 dni od daty zawarcia Umowy | Tak |  |
|  | Czas trwania umowy najmu: 24 miesiące lub okres obowiązywania umowy na zakup akcesoriów jednorazowych | Tak |  |
|  | Przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta po stronie Wynajmującego – dostarczyć paszport techniczny urządzenia w dniu dostarczenia | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w przypadku wystąpienia usterki urządzenia max. 72 godziny od zgłoszenia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie użytkowników w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów | Tak |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ**

**Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu**

**na podstawie art. 7 ust. 1**

**Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.**

**o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**oraz**

**Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelichzamówień publicznych**

**na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 załąz dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie**

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

**Oświadczam iż,**

1. **Oświadczam, że zgodnie z art. 22 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej „ustawą”, po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym:**

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?cm=DOCUMENT) z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006  
   i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
   o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/18708093?cm=DOCUMENT) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji   
   w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu [art. 3 ust. 1 pkt 37](https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(37)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

**Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie tego statusu.**

*A jeśli zachodzą podstawy wykluczenia, to Wykonawca składa oświadczenie o następującej treści:*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. …………….. ustawy /wskazać właściwy punkt z powyższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt A) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1. **Oświadczam, że nie podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229   
   z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zgodnie, z którym:**
2. zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13   
   i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
3. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
4. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
5. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu,   
   o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

*Jeśli Wykonawca podlega zakazowi to składa oświadczenie o następującej treści:*

Oświadczam, że podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających   
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, o których mowa w artykuł 5k ust. 1 lit. …………….. Rozporządzenia /*wskazać właściwą literę z powyższych*/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt B) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ**

**Oświadczenie wykonawcy**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

**Oświadczam iż,**

**Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia   
z** postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

* + - * 1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
        2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się   
           o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
        3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
        4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
        5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.   
           o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1170),

**są nadal aktualne.**

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ**

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Oświadcza że:

1. **NIE NALEŻY** z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP\*
2. **NALEŻY** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami\*:
   1. ……………………………………..
   2. ……………………………………..

2a. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej\*\*.

\*\**(jeżeli dotyczy)*

*\*niepotrzebne skreślić*